روشنائي

‌

محاسبات مربوطه توسط نرم‌افزار CALCULUX انجام شده است. در اين محاسبات مقدار Maintenance factor = 0.8 درنظر گرفته شده است و موارد محاسبه:

A	نوع چراغ : ‌بخار جيوه 250W

B	ارتفاع نصب 9m

C	فاصلة پايه چراغ‌ها 25m

محاسبات براساس يك خيابان با عرض 7 متر و طول 100 متر انجام شده است. مدارك توليد شده توسط CALCULUX كه پيوست مي‌باشد.

- Textual Table

- Graphical Table

- Iso Contour

- Filled Iso Contour

- Mountain Plot

درضمن نقشه جانمائي چراغ‌ها و مداربندي و تابلوهاي آن نيز در قسمت نقشه‌ها مي‌باشد.